TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19, conforme especificação e quantidades detalhadas no Termo de Referência Anexo I (especificações técnicas).

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço observado às exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DA JUSTIFICATIVA:

2.1 O presente Termo de Referência objetiva a realização de Pregão Eletrônico visando à formalização para aquisição pela Secretaria Municipal de Saúde de Equipamentos de Proteção Individual-EPIs, que serão adquiridos e entregues diretamente na Secretaria. Devido a pandemia do Coronavírus – COVID 19,  que atinge o país e o mundo, e sabendo-se das recomendações do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul e demais órgãos para os Serviços públicos onde recomenda-se a utilização de equipamentos de proteção individual, aos profissionais da saúde que estão diretamente em contato com a população, para assim evitar a contaminação e disseminação do COVID-19, sendo que nestes locais é indispensável o atendimento presencial à população. Assim, faz-se necessária a aquisição por meio de Pregão Eletrônico destes materiais, visando redução de custos por conta da demanda do município.

3. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

3.1 A licitação para a aquisição do veículo objeto deste Termo de Referência será processada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO MENOR POR ITEM.

3.2 Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade com o que determina o art. 14 da Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 10.024/2019.

3.3 O procedimento licitatório a ser adotado, será regido pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e pela Lei Complementar n° 123/2006 de 14/12/2006.

4. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO OBJETO:

| ITEM | DESCRIÇÃO MATERIAIS | QTDE. | UNIDADE | VALOR UNIT. R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Luva de procedimento descartável, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bi absorvível, atóxico, não estéril, resistente a tração, descartável, uso único, levemente entalcada, selo de conformidade, embalada em caixas contendo dados de identificação, validade, número do lote. Caixa com 100, tamanho P, M e G. Apresentar marca e registro no ministério da saúde/ANVISA. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. | 50 | Caixa | 29,67 |
| 02 | Respirador descartável, tipo classe PFF2 ou equivalente N95, sem válvula, tipo peça semifacial, filtrante para partículas, de formato dobrável. Fabricado com quatro camadas de materiais de não tecido, sendo a parte externa composta de não tecido, tratada com material para não absorção de fluidos líquidos, que serve de proteção para o material estrutural e o filtro eletrostático. Internamente é adicionado não tecido antialérgico para contato facial. Com duas tiras de elástico fixadas sobre presilhas plásticas onde é possível ajustar a pressão do respirador sobre o rosto, e um clip metálico para selagem sobre o septo nasal. Apresentar marca e registro no ministério da saúde/ANVISA, possuir CA e certificação do INMETRO. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. | 2.500 | Unidade | 8,99 |
| 03 | Máscara cirúrgica tripla com elástico. Confeccionada em não tecido, com 3 dobras, tripla camada com filtro e que atendam às diretrizes da ABNT NBR, em especial quanto à eficiência de filtragem de partículas (EFP) –valor aceitável = 98%–e à eficiência de filtragem bacteriana (EFB) –= 95% –; camadas soldadas eletronicamente. Com dados de identificação, validade e número do lote. Apresentar marca e registro no ministério da saúde/ANVISA. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. Caixa com 50 unidades. | 100 | Caixa | 110,00 |
| 04 | Touca descartável, em tecido não tecido, com elástico, cor branca, tamanho único, mínimo gramatura 20g/m², caixa com 100 unidades. Apresentar marca e registro no ministério da saúde/ANVISA. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. | 30 | Caixa | 32,92 |
| 05 | Sapatilha Descartável Propé, mínimo gramatura 20g/m², caixa com 100 unidades. Apresentar marca e registro no ministério da saúde/ANVISA. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. | 30 | Caixa | 31,25 |
| 06 | Óculos incolor de segurança constituído de armação, apoio nasal e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato, incolor, com meia borda na parte superior e laterais com meia proteção nas extremidades do visor, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação fixadas através de pinos plásticos com fendas para ventilação.. Apresentar registro no ministério da saúde/ANVISA. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. | 80 | Unidade | 7,71 |
| 07 | Avental Tipo Cirúrgico Descartável Impermeável, Confeccionado em não tecido 100% polipropileno com abertura parte de trás com fechamento em velcro no colarinho e no tronco, Manga Longa com Elástico nos punhos, gramatura 40g/m², comprimento mínimo de 1,30 metros, não estéril, cor Branca ou Azul. Apresentar marca e registro no ministério da saúde/ANVISA para o produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. | 3.000 | Unidade | 9,83 |
| 08 | Álcool etílico hidratado líquido 70º INPM, incolor, com cheiro característico, acondicionado em frasco plástico de 1000 ml embalagem contendo dados de identificação, procedência, lote e validade. Apresentar marca e registro no ministério da saúde/ANVISA. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. | 360 | Litro | 9,67 |
| 09 | Álcool etílico hidratado gel 70º INPM, incolor, com cheiro característico, acondicionado em frasco plástico de 05 litros com embalagem contendo dados de identificação, procedência, lote e validade. Apresentar registro no ministério da saúde/ANVISA. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. | 50 | Galão | 78,20 |